## Sheet1
板式换热器 |  |  | 冷却塔
数据列名称 | 单位 | 实例 | 数据列名称 | 单位 | 实例
换热量 | kW | 500 | 湿球温度 | ℃ | 27.5
热侧进口压力 | bar | 0 | 进水温度 | ℃ | 37
热侧进口温度 | ℃ | 23 | 出水温度 | ℃ | 32
热侧出口温度 | ℃ | 18 | 流量 | m3/h | 500
冷侧进口温度 | ℃ | 7
冷侧出口温度 | ℃ | 12
压降 | kPa | 50
水泵 |  |  | 干冷器
数据列名称 | 单位 | 实例 | 数据列名称 | 单位 | 实例
流量 | m3/h | 50 | 空气温度 | ℃ | 32
扬程 | m | 32 | 介质 | / | 选择：水、乙二醇
安装方式 | / | 选择：卧式、立式 | 进水温度 | ℃ | 45
|  |  | 出水温度 | ℃ | 40
|  |  | 流量 | m3/h | 500
换热机组
数据列名称 | 单位 | 实例
换热量 | kW | 500
热侧介质 | / | 选择：蒸汽、水
热侧进口压力 | bar | 0
热侧进口温度 | ℃ | 90
热侧出口温度 | ℃ | 70
冷侧进口温度 | ℃ | 45
冷侧出口温度 | ℃ | 65
压降 | kPa | 80
水泵流量 | m3/h | 22
水泵扬程 | m | 28
补水泵流量 | m3/h | 2
补水泵扬程 | m | 35
膨胀罐容积 | L | 400
包含袋式过滤器 | / | 选择：是、否